# 最新安全用电承若书 用电安全承诺书(实用11篇)

作者：深海探秘 更新时间：2024-04-02

*无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。安全用电承若书篇一酒店为加强临时用电安全*

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

**安全用电承若书篇一**

酒店为加强临时用电安全管理，避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生，根据相关管理规定，并结合酒店的实际情况，要求用电单位必须切实履行如下责任保证：

1.临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

2.工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责，其他人员禁止接驳电源。

3.施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。

4.严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。

5.所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。

6.所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。

7.施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。

8.电气设备的金属外壳应根据现场采用电力系统的不同接零或接地，各施工用电机械及其它符合必须按规定装设漏电保护器。

9.对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施，配电盘箱门必须能牢靠关闭。

10.采用暗管理埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米，穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

11.所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。架空时，不能采用裸线，架空高度在装置内不得低于2.5米，穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的\'保护措施，严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

12.用电单位在签订此保证书后，缴纳一定的治安、消防、电费保证金(1000―5000元)，有酒店财务收取。

13.用电单位如违反上述条例中的任何一项，视用电单位违约，并扣除一定的违约金，如造成重大损失的，酒店追求其法律责任。

14.未签订此保证书一律不准在酒店用电。保证书一式三分，用电单位一份，酒店工程部、安全部各一份备案。

承诺人：xxx。

日期：20xx年xx月xx日

**安全用电承若书篇二**

安全是企业的.生命，是家庭的幸福，是工作的快乐，是单位的效益；是平安，也是一种幸福，更是一种珍爱生命的人生态度。做好施工现场安全工作，是公司生存发展的基本要求，是事关群众生命财产安全的大事，施工中潜在的危险因素多，在工作中稍有疏忽，就会发生人身伤亡和设备损坏事故，因此我郑重承诺在今后的工作中做到以下几点：

1、认真履行岗位安全责任，学习执行有关的安全作业方面的各项规章制度，为班组成员的安全负责，为自己的安全负责。

2、遵守公司的各种安全管理规章制度、规定，服从管理，正确使用安全防护用品和劳动保护用品，特别是挂接地前正确验电，坚决同“违章、麻痺大意、不负责任”的不安全行为做斗争，努力做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。

3、积极参加认真领会班前、班后会，结合当班任务，做好事故预想，布置好安全措施，及时纠正违章行为，严防事故的发生。

4、认真做好班组每周“安全日”活动，学习规程、事故通报、反事故措施，结合实际吸取教训，改进工作，在防范上狠下功夫。

5、施工时加强注意防护设施完整性，消防系统和消防器材完好，并积极学习灭火与火场逃生的有关知识，熟悉各种灭火器材的使用方法和配置地点。

6、日常工作中不忘戴工作牌、工作袖章，不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，不盲目作业。

7、在工作中碰到安全质量问题要马上报告。

8、支持工作负责人及班组长的工作，积极接受安全管理人员和其他人员对自己不安全行为的批评建议并及时改正。

9、积极参加公司举办的各种培训和安全学习活动等，不断提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

10、积极参加公司的安全文化建设，努力营造和谐的安全生产氛围，培养良好的工作习惯和安全价值观。

我已接受本岗位安全教育，并熟知安全承诺书的内容及本岗位职责，愿意认真履行，并接爱各级领导和员工的监督。

承诺人：xxx。

日期：20xx年xx月xx日

**安全用电承若书篇三**

广州市城市管理综合执法支队白云大队：

兹有广州市运输交易市场（新市）华泰货运部在人和镇白象岭杨尾岗庙企路地段于04年10月2日建成的厂房、宿舍、办公楼等建筑物共3栋，总建筑面积共3082.50平方米，现申请用电报装（增容）手续，并保证依法、安全、规范用电。

厂区内的用电线路铺设及用电安全规范报相关部门核准。如因违反规范或发生用电以外、事故等原因造成的一切损失及法律责任由本单位承担。当国家建设需要时，保证无条件服从规划要求。

（盖章）。

（时间）。

联系人：电话：

**安全用电承若书篇四**

近期，我校发生多起学生擅自私拉电线给手机充电的现象，对于这种违规用电情况，学校领导和班主任及宿舍管理人员已多次明确告知我们相关

安全

用电要求及注意事项。所以为了使危险系数降到最低，把安全隐患消灭在萌芽里，也为了让学校和家长放心，使自己能够健康快乐成长，我向学校作出以下保证：

1.正确使用学校用电开关，树立安全用电意识，自觉做到安全用电。

2.不损坏学校用电设备，

爱

护学校财产。

3.不私自拆卸、安装电源线路、插座、插头等，特别是不私拉电线给手机充电。

4.不在宿舍使用蜡烛或

其他

明火。

5.如有违反以上保证，造成人身(自身、他人)伤害(亡)或财产损失的，本人自愿依法承担相应责任。

班别

保证人：

xx-xx年xx月xx日

宿舍用电的安全保证书第二个保证做好监督制度的职责,给

同学

们带了一个坏头，不利于学校和院系的学风建设。

为了维护学校正规化的

校园

公共安全秩序,也为了保护大家和学样的校园利益不受到损失,我做心以下保证:

一是保证自己在用电方面按照学校规定用电,再不会偷偷的私自用电；

以上这篇宿舍安全用电保证书为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。

根据##省机场集团有限公司对临时施工安全供用电管理相关规定，为确保施工过程中的临时用电安全和所辖范围内不发生安全问题，确保周边使用单位正常用电。本次####工程我单位特做以下临时用电安全及消防安全保证：

1、 施工前认真组织所有电气工作人员及带电作业人员学习《电业安全工作规程》和防火规定等有关安全生产的规定及安全管理制度，并严格遵守，电气工作人员具备

专业

电气知识，有操作证和电工进网证。

2、 施工中应接受机场集团有限公司的临时用电安全管理和指导，对机场集团有限公司现场负责人提出的不安全用电问题和不安全用电隐患，要认真积极组织整改或及时消除。遇到任何

关于

人身和运行的不安全用电隐患情况及时汇报。

3、 因违章用电造成设备损坏周围单位正常工作，有我单位承担责任。施工人员违章操作造成人身伤害事故由我单位承担责任。

4、 根据施工需要配备的机械设备、安全用具及个人防护用具必须符合国学相关规程的安全要求，并按规定使用，随时接受检查。

5、 电气工作人员及带电作业人员必须服从机场集团有限公司现场负责人管理，施工人员相对稳定，严禁进入于工作无关的区域。

6、 不得将易燃易爆等危险品存在的施工现场。

7、 需要动用电气焊时，应办理动火许可证，并保证施工周围环境无易燃易爆物品，完工后检查现场有无火种。

8、 严禁接触变电站运行系统的电源开关、插座、通讯柜和二次线等。带电作业首先检查工具是否安全，带电距离是否符合要求，是否有安全防护措施，并要有人监护。

9、 加强自我保护意识，自觉遵守供电、安全、维修规程，发现违反安全用电规定的行为是用立即制止。

承诺单位（公章）：

联系电话：

日期： 年 月 日

致：朝阳供电公司

我单位承诺在地铁15号线顺向隧道（宏昌路）工程施工过程中，对临时用电不超负荷运行，均匀使用负荷并加强施工过程中的用电管理，保证用电规范、安全。

北京易成市政工程有限责任公司

2011年3月14日

本人魏启洪现居嵩口镇围埔村增加村10号，房屋共计3层，现与本人大哥魏启亮分户，屋内配电线路已分隔完毕，具备安全用电条件，请予以批准。

我对自己所提供的情况的真实性负责，如果由此使供电方给客户造成损失的，我将自愿承担供电方所受的损失。

承诺人：

时间：2012年10月5日

-->

-->

-->[\_TAG\_h3]安全用电承若书篇五

中交二航项目部：

我司在施工二期扩建陆域b标轨道梁期间，需从业主提供贵公司码头变压箱中引出施工用电。从变压箱到施工现场距离为300米，我司作出以下承诺：

1、从变压箱到我司施工现场，用电线路维护，以及安全问题由我司承担。

2、用电量根据我司用电实际计量，费用单价按业主实缴计价。

3、电损根据我司接触变压箱用电总量的百分比分担（注：我司实际用量/该变压箱用电总量=我司分担电损比例）。

xxx。

20xx年xx月xx日。

**安全用电承若书篇六**

为了个人的安全健康，为了家庭的幸福美满，为了企业的稳定发展，本人在工作中，自愿签订并遵守以下承诺：

1、本人在进场工作前，已接受“新工人三级安全教育”、“xx安全生产纪律”、本工种的“安全生产操作规程”及本单位的各项安全、治安管理规定和规章制度的教育。

2、在工作中，自觉遵守国家、地方的法律法规，自觉遵守（单位名）有关安全生产的管理制度和规定。不违反安全操作规程，自觉遵守相关规定，自觉正确使用个人劳动保护用品，自觉参加安全学习。在工作中做到“我不伤害别人，我不被别人伤害，我不伤害自己”。不在工作时间从事与工作无关的活动。

3、有事外出要请假，经批准后才能外出，在规定时间内归队。

4、在不违背国家有关法律、法规规定的公民基本权利情况下，本人自愿接受上级领导和安全职能人员的安全检查与监督。

5、自觉履行本岗位安全职责，在生产与安全发生矛盾时，坚持安全第一。

对于以上承诺，本人自觉遵守，如有违反，本人愿承担责任。

本承诺书自签字日起生效，退场日起自行作废。

承诺人：xx（xxx单位）

安全生产第一责任人：xx

承诺人：xxx

**安全用电承若书篇七**

中交二航项目部：

我司在施工二期扩建陆域b标轨道梁期间，需从业主提供贵公司码头变压箱中引出施工用电。从变压箱到施工现场距离为300米，我司作出以下承诺：

1.从变压箱到我司施工现场，用电线路维护，以及安全问题由我司承担。

2.用电量根据我司用电实际计量，费用单价按业主实缴计价。

3.电损根据我司接触变压箱用电总量的百分比分担(注：我司实际用量/该变压箱用电总量=我司分担电损比例)。

\_\_工程有限公司第二项目部。

20\_\_年10月4日。

致：朝阳供电公司。

我单位承诺在地铁15号线顺向隧道(宏昌路)工程施工过程中，对临时用电不超负荷运行，均匀使用负荷并加强施工过程中的用电管理，保证用电规范、安全。

北京易成市政工程有限责任公司。

20\_\_年\_\_月\_\_日。

**安全用电承若书篇八**

酒店为加强临时用电安全管理，避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生，根据相关管理规定，并结合酒店的实际情况，要求用电单位必须切实履行如下责任保证：

1.临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

2.工地所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其他人员禁止接驳电源。

3.施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。

4.严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。

5.所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。

6.所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。

7.施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。

8.电气设备的.金属外壳应根据现场采用电力系统的不同接零或接地，各施工用电机械及其它符合必须按规定装设漏电保护器。

9.对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施，配电盘箱门必须能牢靠关闭。

10.采用暗管理埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米，穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

11.所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。架空时，不能采用裸线，架空高度在装置内不得低于2.5米，穿越道路不得低于5米；横穿道路时要有可靠的保护措施，严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

12.用电单位在签订此保证书后，缴纳一定的治安、消防、电费保证金（1000—5000元），有酒店财务收取。

13.用电单位如违反上述条例中的任何一项，视用电单位违约，并扣除一定的违约金，如造成重大损失的，酒店追求其法律责任。

14.未签订此保证书一律不准在酒店用电。保证书一式三分，用电单位一份，酒店工程部、安全部各一份备案。

承诺人：

日期：

**安全用电承若书篇九**

为了规范安全用电，保护本公司和大厦租户的人身和财产安全，本公司承诺遵守如下规定：

第一条本公司要牢固树立安全用电意识，自觉做到安全合理节约用电，不私接电源，不使用各类电加热设备，不使用各类大功率、超负荷电器，不在楼内给电动车类的充电电池充电，防止因用电不当引起触电或火灾等意外事故的发生。

第二条电器设施不得擅自修理，否则后果自负。

第三条不在大厦使用“三无”（无中文标识、无厂名、无厂址）电器产品、不合格产品、劣质产品和自制的用电设备。

第四条不擅自拆除、迁移、自增大厦内的供电线路及设施，破坏楼内的供电线槽（盒）和供电电缆。

第六条切实做到人离关灯、关电源，各种用电设备使用完毕后及时切断电源。

第七条固定式插座只能接一个移动式插座，不多个互接。移动式插座放在安全的地方，不准靠近易燃易爆物品。

第八条严格用电安全，杜绝不安全用电行为，防止安全事故发生。由于不安全用电所产生的安全事故，自行承担相应的法律责任。

承诺人：xxx。

时间：xxxx年xx月xx日。

**安全用电承若书篇十**

为了规范安全用电，保护本公司和大厦租户的人身和财产安全，本公司承诺遵守如下规定：

第一条 本公司要牢固树立安全用电意识，自觉做到安全合理节约用电，不私接电源，不使用各类电加热设备，不使用各类大功率、超负荷电器，不在楼内给电动车类的充电电池充电，防止因用电不当引起触电或火灾等意外事故的发生。

第二条 电器设施不得擅自修理，否则后果自负。

第三条 不在大厦使用“三无”（无中文标识、无厂名、无厂址）电器产品、不合格产品、劣质产品和自制的用电设备。

第四条 不擅自拆除、迁移、自增大厦内的供电线路及设施，破坏楼内的供电线槽（盒）和供电电缆。

第六条 切实做到人离关灯、关电源，各种用电设备使用完毕后及时切断电源。

第七条 固定式插座只能接一个移动式插座，不多个互接。移动式插座放在安全的地方，不准靠近易燃易爆物品。

第八条 严格用电安全，杜绝不安全用电行为，防止安全事故发生。由于不安全用电所产生的安全事故，自行承担相应的法律责任。

时间：20xx年xx月xx日

**安全用电承若书篇十一**

我施工队在20\_\_年中马白沙孔浦文教街道闲置地绿化工程中白马街道区进行施工，我施工队对施工过程中的安全用电承诺如下：

1.对临时用电不超负荷运行，均匀使用负荷并加强施工过程的用电管理，保证安全、规范用电。

2.不在施工过程中使用三无（无中文标示、无厂名、无厂址）的电器产品、不合格产品、劣质产品及自制的用电产品。

3.不擅自拆除、迁移、自增施工现场内的供电线路及设施。

4.各种用电设备使用完毕后及时切断电源。移动式插座放在安全的地方，不靠近易燃易爆等危险物品。

5.严格用电安全，杜绝不安全用电行为，防止安全事故发生。由于不安全用电所产生的安全事故，自行承担相应的法律责任。

20\_\_年9月30日。

本文档由撇呆范文网网友分享上传，更多范文请访问 撇呆文档网 https://piedai.com